## Formulário Ligação Nova Urbana
FORMULÁRIO PARA PEDIDOS DE LIGAÇÃO NOVA NA ÁREA URBANA OU AUMENTO DE CARGA NA ÁREA URBANA OU RURAL (AGRUPAMENTOS SEM DISJUNTOR GERAL) |  |  |  |  | versão L 16/08/22
ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO:
• Este formulário deverá ser preenchido em nome do solicitante ou do representante legal. A assinatura é obrigatória apenas para as solicitações realizadas presencialmente nas agências ou postos de atendimento;
• Conforme artigo 9° da Resolução Normativa ANEEL (REN) Nº 1.000/2021 que trata da representação, o responsável técnico deverá apresentar procuração (pessoa física ou pessoa jurídica) para solicitações em nome de terceiros.
• O formulário deverá ser preenchido para unidades consumidoras que se enquadrem em uma das situações:
a. Unidade consumidora individual urbana e bifásica, com disjuntor bipolar acima de 60A (disjuntor NEMA) ou 63A (disjuntor IEC) E carga instalada até 75 kW;
b. Unidade consumidora individual urbana e trifásica, com carga instalada até 75 kW;
c. Aumento de carga para unidade consumidora individual rural, com carga instalada até 75 kW;
d. Agrupamento com até 3 caixas de medição que possua somente uma unidade trifásica, desde que as proteções dos disjuntores bipolares e do tripolar sejam de no máximo 60A (disjuntor NEMA) ou 63A (disjuntor IEC);
• Para os pedidos de Ligação Nova é obrigatório anexar ao formulário um dos documentos emitidos por órgão competente que comprove que a unidade consumidora está localizada em área regular, conforme relação disponível no portal Cemig:
https://www.cemig.com.br/atendimento/ligacao-nova-e-aumento-de-carga/;
• O pedido poderá ser reprovado no momento da visita técnica caso não sejam identificadas as cargas declaradas neste formulário;
• Serão verificadas as condições ambientais pela Cemig no momento da ligação:
a. Caso a propriedade esteja localizada em área protegida pela legislação, é necessária a apresentação de licença ou declaração emitida pelo órgão competente;
b. Caso a propriedade esteja em entorno de reservatório deve ser apresentada autorização da concessionária ou do responsável pelo reservatório.
• Atenção para as cargas vetadas conforme o tipo de fornecimento solicitado. Ver normas ND-5.1 e ND-5.2, disponíveis no portal
https://www.cemig.com.br/atendimento/normas-tecnicas/;
• Orientações adicionais poderão ser obtidas no portal Cemig ou no Cemig Atende Web.
*Campos de preenchimento obrigatório **Campos de preenchimento obrigatório para pessoa física
1. Dados do Consumidor (Titular da conta de energia ou proprietário/possuidor do imóvel)
Nome Completo (sem abreviações):*
Filiação (Mãe ou Pai - sem Abreviação):**
RG/RNE/RANI:** |  | CPF/CNPJ:* |  | Data Nascimento:**
Telefones* (informe pelo menos um): |  | Celular: |  |  | Fixo:
E-mail:*
Possui NIS para cadastro da Tarifa Social?** |  |  | Se sim, número do NIS:
Possui laudo médico de equipamentos elétricos essenciais à sobrevivência humana?**
2. Endereço da Unidade Consumidora (deve ser o Endereço do Padrão de Entrada/Ponto de Entrega)
Endereço:* |  |  | Nº:* |  | Compl.:
Bairro:* |  |  | CEP:*
Município:* |  |  | Estado:*
Ponto de Referência: |  |  | Nº instalação do Vizinho:
O padrão a ser ligado está a uma distância menor que 30 metros do transformador da CEMIG?
3. Dados de Correspondência e Fatura (Conta de Energia)
Para ligação nova, obrigatório informar a data de Vencimento da Fatura: |  |  |  | 11.0
Para ligação nova, obrigatório informar o meio de recebimento da fatura (conta): |  |  |  | 3 - Endereço da Unidade Consumidora
Caso tenha escolhido a opção 2, especifique o e-mail:
Caso tenha escolhido a opção 4, preencha os campos abaixo:
Endereço:* |  |  | Nº:* |  | Compl.:
Bairro:* |  |  | CEP:*
Município:* |  |  | Estado:*
Caso tenha conta globalizada e desejar vincular o vencimento da conta desta unidade junto com outras instalações, informar o nº da conta globalizada (Trata-se de código de débito automático globalizado da fatura): |  |  |  | __________________________________________
4. Resumo da Relação de Carga
Informe a quantidade dos equipamentos instalados ou previstos em cada unidade consumidora. Use as linhas em branco para informar outros equipamentos, caso necessário.
UNIDADE CONSUMIDORA 1
Quantidade | Descrição do Equipamento |  | Quantidade | Descrição do Equipamento
| Alarme | 42 |  | Fogão Elétrico |  | 1500
| Aparelho de Som | 80 |  | Forno Microondas |  | 700
| Aquecedor de Água | 1800 |  | Freezer Horizontal |  | 200
| Ar Cond 10.000 BTUs | 1350 |  | Freezer Vertical |  | 300
| Ar Cond 20.000 BTUs | 2800 |  | Geladeira Simples |  | 90
| Ar Cond 30.000 BTUs | 3600 |  | Geladeira Duplex |  | 145
| Aspirador de Pó | 600 |  | Grill/Sanduicheira |  | 750
| Balança Eletrônica | 20 |  | Liquidificador |  | 300
| Balcão Expositor | 746 |  | Lâmpada Fluor. Compact. |  | 15
| Batedeira Massa Padaria | 1490 |  | Lâmpada Fluorescrente |  | 40
| Batedeira de Bolo | 100 |  | Lâmpada Led |  | 5
| Batedeira de Sorvete | 746 |  | Lâmpada Led |  | 10
| Bebedouro Elétrico | 210 |  | Máquina Copiadora |  | 1270
| Bomba d'água | 400 |  | Máquina Lavar Louças |  | 1500
| Cafeteira Doméstica | 600 |  | Máquina Policorte |  | 1470
| Cafeteira Industrial | 1750 |  | Máquina Lavar Roupas |  | 1000
| Câmara Frigorífica | 2944 |  | Secador de Cabelos |  | 1000
| Cerca Elétrica | 42 |  | Tanquinho Lavar Roupa |  | 300
| Chuveiro | 4400 |  | Televisão |  | 300
| Cilindro Massa Padaria | 686 |  | Torradeira |  | 800
| Circulador de Ar | 200 |  | Ventilador |  | 300
| Computador/Impressora | 190 |  | Tomada |  | 200
| Esmeril | 2200 |  | Chuveiro |  | 6000
| Espremedor Fruta Doméstico | 65 |  | Freezer Horizontal |  | 500
| Estufa de Salgado | 572 |  | Geladeira Duplex |  | 500
| Exaustor | 100 |  | Forno Elétrico |  | 4500
| Ferro Elétrico | 1000 |  | Microondas |  | 2000
Carga total instalada entre 50 kW e 75 kW?* |  |  | Se sim, informe a demanda
Soma das Cargas não Especiais: | [5 empty] | 0
UNIDADE CONSUMIDORA 2
Quantidade | Descrição do Equipamento |  | Quantidade | Descrição do Equipamento
| Alarme | 42 |  | Fogão Elétrico |  | 1500
| Aparelho de Som | 80 |  | Forno Microondas |  | 700
| Aquecedor de Água | 1800 |  | Freezer Horizontal |  | 200
| Ar Cond 10.000 BTUs | 1350 |  | Freezer Vertical |  | 300
| Ar Cond 20.000 BTUs | 2800 |  | Geladeira Simples |  | 90
| Ar Cond 30.000 BTUs | 3600 |  | Geladeira Duplex |  | 145
| Aspirador de Pó | 600 |  | Grill/Sanduicheira |  | 750
| Balança Eletrônica | 20 |  | Liquidificador |  | 300
| Balcão Expositor | 746 |  | Lâmpada Fluor. Compact. |  | 15
| Batedeira Massa Padaria | 1490 |  | Lâmpada Fluorescrente |  | 40
| Batedeira de Bolo | 100 |  | Lâmpada Led |  | 5
| Batedeira de Sorvete | 746 |  | Lâmpada Led |  | 10
| Bebedouro Elétrico | 210 |  | Máquina Copiadora |  | 1270
| Bomba d'água | 400 |  | Máquina Lavar Louças |  | 1500
| Cafeteira Doméstica | 600 |  | Máquina Policorte |  | 1470
| Cafeteira Industrial | 1750 |  | Máquina Lavar Roupas |  | 1000
| Câmara Frigorífica | 2944 |  | Secador de Cabelos |  | 1000
| Cerca Elétrica | 42 |  | Tanquinho Lavar Roupa |  | 300
| Chuveiro | 4400 |  | Televisão |  | 300
| Cilindro Massa Padaria | 686 |  | Torradeira |  | 800
| Circulador de Ar | 200 |  | Ventilador |  | 300
| Computador/Impressora | 190
| Esmeril | 2200
| Espremedor Fruta Doméstico | 65
| Estufa de Salgado | 572
| Exaustor | 100
| Ferro Elétrico | 1000
Carga total instalada entre 50 kW e 75 kW?* |  |  | Se sim, informe a demanda
Soma das Cargas não Especiais: | [5 empty] | 0
UNIDADE CONSUMIDORA 3
Quantidade | Descrição do Equipamento |  | Quantidade | Descrição do Equipamento
| Alarme | 42 |  | Fogão Elétrico |  | 1500
| Aparelho de Som | 80 |  | Forno Microondas |  | 700
| Aquecedor de Água | 1800 |  | Freezer Horizontal |  | 200
| Ar Cond 10.000 BTUs | 1350 |  | Freezer Vertical |  | 300
| Ar Cond 20.000 BTUs | 2800 |  | Geladeira Simples |  | 90
| Ar Cond 30.000 BTUs | 3600 |  | Geladeira Duplex |  | 145
| Aspirador de Pó | 600 |  | Grill/Sanduicheira |  | 750
| Balança Eletrônica | 20 |  | Liquidificador |  | 300
| Balcão Expositor | 746 |  | Lâmpada Fluor. Compact. |  | 15
| Batedeira Massa Padaria | 1490 |  | Lâmpada Fluorescrente |  | 40
| Batedeira de Bolo | 100 |  | Lâmpada Led |  | 5
| Batedeira de Sorvete | 746 |  | Lâmpada Led |  | 10
| Bebedouro Elétrico | 210 |  | Máquina Copiadora |  | 1270
| Bomba d'água | 400 |  | Máquina Lavar Louças |  | 1500
| Cafeteira Doméstica | 600 |  | Máquina Policorte |  | 1470
| Cafeteira Industrial | 1750 |  | Máquina Lavar Roupas |  | 1000
| Câmara Frigorífica | 2944 |  | Secador de Cabelos |  | 1000
| Cerca Elétrica | 42 |  | Tanquinho Lavar Roupa |  | 300
| Chuveiro | 4400 |  | Televisão |  | 300
| Cilindro Massa Padaria | 686 |  | Torradeira |  | 800
| Circulador de Ar | 200 |  | Ventilador |  | 300
| Computador/Impressora | 190
| Esmeril | 2200
| Espremedor Fruta Doméstico | 65
| Estufa de Salgado | 572
| Exaustor | 100
| Ferro Elétrico | 1000
Carga total instalada entre 50 kW e 75 kW?* |  |  | Se sim, informe a demanda
Soma das Cargas não Especiais: | [5 empty] | 0
Nas relações acima há motores, máquinas de solda ou outras cargas especiais?* |  |  |  | Não
Se sim, informe abaixo as cargas e em qual unidade consumidora esta ficará ligada |  |  |  | Anexo I - tabela de conversão de potências
Unidade Consumidora | Equipamento | Quantidade | Nº de Fases e Tensão* | Potência de Trabalho |  | Potência Total Absorvida (kW)
|  |  |  | Valor | Unidade
Haverá partida simultânea de motores?* |  |  | Motores das linhas:
Soma das Cargas Especiais: |  | 0 | Soma Total das Cargas: |  |  | 0
5. Dados da(s) Unidade(s) Consumidora(s)
Preencha, individualmente, os campos abaixo referentes a todas unidades consumidoras, de acordo com o tipo de solicitação desejada: Ligação Nova, Alteração de Carga ou Caixa Existente sem Alteração:
a) Para Ligação Nova, informe o disjuntor solicitado, o número predial, a atividade principal da unidade consumidora (Residencial, Comercial, Industrial ou Rural) e o Ramo de Atividade (caso não seja residencial). Quando aplicável, informar também a identificação da caixa (ex: Cond, Lj1, Casa 1, Apto 101 etc.);
b) Para Alteração de Carga ou Caixa sem Alteração de Carga (com ou sem mudança de local), informar o número da instalação, o número do medidor ou o número da caixa. Para o disjuntor preencher conforme exemplos abaixo:
• Caixa com troca de monopolar de 40A para tripolar de 60A. Como preencher: de 1x40 para 3x60A;
• Caixa sem Alteração de Carga com disjuntor tripolar de 60A. Como preencher: de 3x60 para 3x60A;
c) Para Alteração de Carga, informar a carga total atual da unidade consumidora (em kW) e, caso a carga atual seja superior a 50kW, informar também a demanda atual;
d) Para Alteração de Carga ou Caixa sem Alteração de Carga (com ou sem mudança de local), informar o novo ramo de atividade e a alteração de complemento (ex: de CASA para LOJA), somente se houver alteração;
e) Se na solicitação houver alguma unidade consumidora com Geração Distribuída já conectada, é dispensado o pedido do Parecer de Acesso somente se não houver alteração na potência instalada da geração, desde que esta informação esteja explícita no campo “Observações” deste formulário (item 6).
f) No campo tipo de solicitação desejada, quando for marcado Alteração de carga ou Caixa Existente sem alteração de Carga, é obrigatório selecionar “sim ou não” nos campos necessária mudança de local e necessário desligamento programado (corte para conserto).
g) Conforme o Art. 91 da REN1000/21 da Aneel, as notas de vistoria e instalação da medição passarão a ser geradas automaticamente no primeiro dia útil subsequente à liberação de carga ou conclusão da obra. Diante disso, a primeira caixa relacionada no campo Unidade Consumidora 1 será a caixa a ser energizada no final do processo de conexão. A mesma regra poderá ser aplicada para alteração de carga com mudança de local.
Unidade Consumidora 1
Tipo de Solicitação desejada:*
Ligação Nova
Disjuntor e Tipo:* |  |  | Nº Predial:* |  | Caixa:
Atividade Principal:* |  |  | Ramo de Atividade:*
Alteração de Carga ou Caixa Existente sem Alteração
Identificação:* |  |  | Disjuntor:* De: |  | Para:
Ramo de Atividade: |  |  | Complemento: De: |  | Para:
Necessária Mudança de Local* |  |  | Carga Instalada Atual: |  | Demanda:
Necessário desligamento programado:*
Unidade Consumidora 2
Tipo de Solicitação desejada:
Ligação Nova
Disjuntor e Tipo:* |  |  | Nº Predial:* |  | Caixa:
Atividade Principal:* |  |  | Ramo de Atividade:*
Alteração de Carga ou Caixa Existente sem Alteração
Identificação:* |  |  | Disjuntor:* De: |  | Para:
Ramo de Atividade: |  |  | Complemento: De: |  | Para:
Necessária Mudança de Local:* |  |  | Carga Instalada Atual: |  | Demanda: |  | 0
Necessário desligamento programado:*
Unidade Consumidora 3
Tipo de Solicitação desejada:
Ligação Nova
Disjuntor e Tipo:* |  |  | Nº Predial:* |  | Caixa:
Atividade Principal:* |  |  | Ramo de Atividade:*
Alteração de Carga ou Caixa Existente sem Alteração
Identificação:* |  |  | Disjuntor:* De: |  | Para:
Ramo de Atividade: |  |  | Complemento: De: |  | Para:
Necessária Mudança de Local:* |  |  | Carga Instalada Atual: |  | Demanda:
Necessário desligamento programado:*
6. Observações
Opa! Parece que falta preencher o campo 'CPF/CNPJ:*'
________________________________________________________________ , _______ de __________________________ de 20___
(Local e data)
______________________________________________________________________________________________________________
Assinatura do(a) proprietário(a) ou representante legal
(A assinatura é obrigatória apenas para pedidos realizados presencialmente nas agências ou postos de atendimento)
*Campos de preenchimento obrigatório **Campos de preenchimento obrigatório para pessoa física

## Anexo I - Conversão de Potência
A) MOTORES MONOFÁSICOS
POTÊNCIA EM CV - TRABALHO | 1/4 | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5
POTÊNCIA EM kW - ABSORVIDA | 0,39 | 0,52 | 0,66 | 0,89 | 1,10 | 1,58 | 2,07 | 3,07 | 3,98 | 4,91 | 7,46 | 9,44 | 12,10
DEMANDA EM kVA*** | 0,62 | 0,73 | 0,92 | 1,24 | 1,49 | 1,93 | 2,44 | 3,20 | 4,15 | 5,22 | 7,94 | 10,04 | 13,01
B) MOTORES TRIFÁSICOS
POTÊNCIA EM CV - TRABALHO | 1/6 | 1/4 | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5
POTÊNCIA EM kW - ABSORVIDA | 0,25 | 0,33 | 0,41 | 0,57 | 0,82 | 1,13 | 1,58 | 1,94 | 2,91 | 3,82 | 4,78
DEMANDA EM kVA*** | 0,37 | 0,48 | 0,56 | 0,72 | 1,08 | 1,38 | 2,03 | 2,40 | 3,64 | 4,96 | 5,62
POTÊNCIA EM CV - TRABALHO | 6 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 | 75
POTÊNCIA EM kW - ABSORVIDA | 5,45 | 6,90 | 9,68 | 11,79 | 13,63 | 18,40 | 22,44 | 26,93 | 44,34 | 51,35 | 62,73
DEMANDA EM kVA*** | 6,49 | 8,12 | 10,76 | 13,25 | 14,98 | 20,67 | 24,66 | 29,59 | 49,27 | 57,70 | 70,48
*** Demanda individual para apenas um motor. Para quantidades superiores, consultar Norma ND-5.1.
C) AR CONDICIONADO
POTÊNCIA EM BTU | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 18 | 21 | 30
POTÊNCIA EM kW | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,6 | 2,8 | 3,6

## Data Validation (hidden)
CPF | 0
CPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dígito | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Mult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soma | 0 | Resto | 0 | 1º Dig. Ver. | 0
CPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dígito | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2
Mult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soma | 0 | Resto | 0 | 2º Dig. Ver. | 0
Verificação | TRUE
CNPJ | 0
CNPJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Extract | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Dígitos | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2
Mult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soma | 0 | Resto | 0 | 1º Dig. Ver. | 0
CNPJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dígito | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2
Mult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soma | 0 | Resto | 0 | 2º Dig. Ver. | 0
Verificação | TRUE
NIS | 0 | 0
NIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Extract | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Dígitos | 3 | 2 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2
Mult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soma | 0 | Resto | 0 | Dig. Ver | 0
Verificação | TRUE
2. | 1 - E-mail informado neste formulário
2 - Outro E-mail
3 - Endereço da Unidade Consumidora
4 - Outro Endereço
4. | Primeiro ponto em propriedade rural.
Novo ponto em propriedade rural já eletrificada.
Desmembramento de propriedade rural.
Novo ponto em área já eletrificada e desmembrada da propriedade rural.
Parcelamento de solo rural para fins urbandos (Ex.: condomínio, loteamento, chacreamento, granjeamento, núcleos de domicílios ou área de sítios de lazer).
Outro tipo de atendimento.
6. | 1 - Desejo ser beneficiado com o Padrão de Entrada, o Ramal de Conexão e o Kit de Instalação Interna.
2 - Não tenho interesse em nenhum dos itens oferecidos. Estou ciente que não haverá nenhum tipo de ressarcimento.
3 - Desejo ser beneficiado apenas com o(s) seguinte(s) item(ns):
[11 empty] | 5. | Monopolar 10A | 1x10A
| Monofásico 127 V | [10 empty] | Monopolar 15A | 1x15A
| Monofásico 220 V | [10 empty] | Monopolar 20A | 1x20A
| Bifásico 127 V | [10 empty] | Monopolar 25A | 1x25A
| Bifásico 220 V | [10 empty] | Monopolar 30A | 1x30A
| Trifásico 127 V | [10 empty] | Monopolar 35A | 1x35A
| Trifásico 220 V | [10 empty] | Monopolar 40A | 1x40A
[12 empty] | Monopolar 50A | 1x50A
[12 empty] | Monopolar 60A | 1x60A
[12 empty] | Monopolar 63A | 1x63A
[12 empty] | Monopolar 70A | 1x70A
[12 empty] | Monopolar 300A | 1x300A
[12 empty] | Bipolar 10A | 2x10A
[12 empty] | Bipolar 15A | 2x15A
| Campo | Prenchimento | Válido? | Tipo | [7 empty] | Bipolar 20A | 2x20A
| CPF/CNPJ:* | 0 | FALSE | #NAME? | [7 empty] | Bipolar 25A | 2x25A
| Nome Completo (sem abreviações):* | 0 | FALSE | [8 empty] | Bipolar 30A | 2x30A
| Filiação (Mãe ou Pai - sem Abreviação):** | 0 | #NAME? | [8 empty] | Bipolar 35A | 2x35A
| RG/RNE/RANI:** | 0 | #NAME? | [8 empty] | Bipolar 40A | 2x40A
| Data Nascimento:** | 0 | #NAME? | [8 empty] | Bipolar 50A | 2x50A
| Telefones* (informe pelo menos um): | 0 | FALSE | [8 empty] | Bipolar 60A | 2x60A
| E-mail:* | 0 | FALSE | [8 empty] | Bipolar 63A | 2x63A
| Possui NIS para cadastro da Tarifa Social?** | 0 | #NAME? | [8 empty] | Bipolar 70A | 2x70A
| Se sim, número do NIS: | 0 | TRUE | [8 empty] | Bipolar 80A | 2x80A
| Possui laudo médico de equipamentos elétricos essenciais à sobrevivência humana?** | 0 | #NAME? | [8 empty] | Bipolar 90A | 2x90A
| Endereço:* | 0 | FALSE | [8 empty] | Bipolar 100A | 2x100A
| Bairro:* | 0 | FALSE | [8 empty] | Bipolar 120A | 2x120A
| Município:* | 0 | FALSE | [8 empty] | Bipolar 150A | 2x150A
| Nº:* | 0 | FALSE | [8 empty] | Bipolar 200A | 2x200A
| CEP:* | 0 | FALSE | [8 empty] | Tripolar 15A | 3x15A
| Estado:* | 0 | FALSE | [8 empty] | Tripolar 25A | 3x25A
| Para ligação nova, obrigatório informar o meio de recebimento da fatura (conta): | 3 - Endereço da Unidade Consumidora | TRUE | [8 empty] | Tripolar 30A | 3x30A
| Caso tenha escolhido a opção 2, especifique o e-mail: | 0 | TRUE | [8 empty] | Tripolar 40A | 3x40A
| Caso tenha escolhido a opção 4, preencha os campos abaixo: | 0 | TRUE | [8 empty] | Tripolar 50A | 3x50A
| Soma das Cargas não Especiais: | 0 | FALSE | [8 empty] | Tripolar 60A | 3x60A
| Nas relações acima há motores, máquinas de solda ou outras cargas especiais?* | Não | TRUE | [8 empty] | Tripolar 63A | 3x63A
| Soma das Cargas Especiais: | 0 | TRUE | [8 empty] | Tripolar 70A | 3x70A
| Haverá partida simultânea de motores?* | 0 | TRUE | [8 empty] | Tripolar 80A | 3x80A
| Motores das linhas: | 0 | TRUE | [8 empty] | Tripolar 90A | 3x90A
| Tipo de Solicitação desejada:* | 0 | FALSE | [8 empty] | Tripolar 100A | 3x100A
| Disjuntor e Tipo:* | 0 | TRUE | [8 empty] | Tripolar 120A | 3x120A
| Atividade Principal:* | 0 | TRUE | [8 empty] | Tripolar 125A | 3x125A
| Nº Predial:* | 0 | TRUE | [8 empty] | Tripolar 150A | 3x150A
| Ramo de Atividade:* | 0 | TRUE | [8 empty] | Tripolar 175A | 3x175A
| Identificação:* | 0 | FALSE | [8 empty] | Tripolar 200A | 3x200A
| 0 | 0 | FALSE | [8 empty] | Tripolar 225A | 3x225A
| Disjuntor:* De: | 0 | FALSE | [8 empty] | Tripolar 250A | 3x250A
| Para: | 0 | FALSE | [8 empty] | Tripolar 300A | 3x300A
| Tipo de Solicitação desejada: | 0 | TRUE | [8 empty] | Tripolar 315A | 3x315A
| Disjuntor e Tipo:* | 0 | TRUE | [8 empty] | Tripolar 320A | 3x320A
| Atividade Principal:* | 0 | TRUE | [8 empty] | Tripolar 400A | 3x400A
| Nº Predial:* | 0 | TRUE | [8 empty] | Tripolar 450A | 3x450A
| Ramo de Atividade:* | 0 | TRUE | [8 empty] | Tripolar 500A | 3x500A
| Identificação:* | 0 | TRUE | [8 empty] | Tripolar 600A | 3x600A
| 0 | 0 | TRUE | [8 empty] | Tripolar 630A | 3x630A
| Disjuntor:* De: | 0 | TRUE | [8 empty] | Tripolar 700A | 3x700A
| Para: | 0 | TRUE | [8 empty] | Tripolar 800A | 3x800A
| Tipo de Solicitação desejada: | 0 | TRUE
| Disjuntor e Tipo:* | 0 | TRUE
| Atividade Principal:* | 0 | TRUE
| Nº Predial:* | 0 | TRUE
| Ramo de Atividade:* | 0 | TRUE
| Identificação:* | 0 | TRUE
| 0 | 0 | TRUE
| Disjuntor:* De: | 0 | TRUE
| Para: | 0 | TRUE
| Validate | CPF/CNPJ:* | FALSE
| Carga total instalada entre 50 kW e 75 kW?* (UC 2) | 0 | FALSE
| Carga total instalada entre 50 kW e 75 kW?* (UC3) | 0 | FALSE
| Necessária Mudança de Local* (UC 1) | 0 | FALSE
| Necessário desligamento programado:* (UC 1) | 0 | FALSE
| Necessária Mudança de Local* (UC 2) | 0 | FALSE
| Necessário desligamento programado:* (UC 2) | 0 | FALSE
| Necessária Mudança de Local* (UC 3) | 0 | FALSE
| Necessário desligamento programado:* (UC 3) | 0 | FALSE